## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Přístavba hasičské zbrojnice
| Misto |  | k.ú. Chrustenice parc. č. 129
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Obec Chrustenice |  |  |  | IČ: | 00509663
|  |  | 69 |  |  |  | DIČ:
|  | 26712 | Chrustenice
| Projektant: |  | Atelier Dvořák, družstvo |  |  |  | IČ: | 27173691
|  |  | 5. května 764/2 |  |  |  | DIČ: | CZ27173691
|  | 25219 | Rudná
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ: | 27173691
[7 empty] | DIČ: | CZ27173691
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-04-02
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahove vytapeni |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [12 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Přístavba hasičské zbrojnice | [10 empty] | STA
O: |  | k.ú. Chrustenice parc. č. 129 | [10 empty] | OBJ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 2.244 |  | 0 |  |  | DIL
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 5.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 34.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 19.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.32 | 0 | 0 | 1.7 | 2.244 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 45.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 19.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 19.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 199.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 19.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 19.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 51.0245 |  | 0 |  |  | DIL
11 | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 | m3 | 6.3842 | 0 | 0 | 2.525 | 16.1202 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 12.7355 | 0 | 0 | 0.03916 | 0.49872 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 12.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 274354043R00 | Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00444 | 0.00888 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 274272130RT5 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 25/30 | m2 | 9.955 | 0 | 0 | 0.6 | 5.973 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 274361821R00 | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) | t | 0.16426 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.16773 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 271531114R00 | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm | m3 | 5.1848 | 0 | 0 | 2.16 | 11.1991 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 34.565 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.01728 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 | m3 | 6.4901 | 0 | 0 | 2.525 | 16.3876 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
20 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0.50623 | 0 | 0 | 1.0455 | 0.52925 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 2.9865 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.11707 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 2.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 | 274354041R00 | Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,25 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.00576 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 32.9581 |  | 0 |  |  | DIL
24 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.0648 | 0 | 0 | 0.01709 | 0.00111 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 13380525R | Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.07452 | 0 | 0 | 1 | 0.07452 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.7816 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.12255 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 331231134RT2 | Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P15 na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.1875 | 0 | 0 | 1.8987 | 0.35602 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 310100011RAA | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 30 cm | m2 | 1.919 | 0 | 0 | 0.55243 | 1.0601 | 0 | 0 |  |  | POL2_0
29 | 311238114R00 | Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm | m2 | 88.6735 | 0 | 0 | 0.25277 | 22.414 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 317168131R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0.04529 | 0.27174 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 317168132R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0.05422 | 0.32532 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 317321411R00 | Beton překladů železový C 25/30 | m3 | 0.282 | 0 | 0 | 2.525 | 0.71205 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 317351107R00 | Bednění překladů - zřízení | m2 | 3.478 | 0 | 0 | 0.00884 | 0.03075 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 317351108R00 | Bednění překladů - odstranění | m2 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 317361821R00 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.067861 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.06874 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 44.312 | 0 | 0 | 0.11666 | 5.1694 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | 317168111R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.01726 | 0.03452 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
38 | 317168112R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.02288 | 0.06864 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 342248114R00 | Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm | m2 | 8.78 | 0 | 0 | 0.14137 | 1.2412 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
40 | 317168122R00 | Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.02575 | 0.0515 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 26.62 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.02715 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 10.21 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00082 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | 314200062RAC | Komín Schiedel Multi, DN 180 mm, komínový plášť, s obezděním nadstřešní části | m | 6 | 0 | 0 | 0.15026 | 0.90156 | 0 | 0 |  |  | POL2_0
44 | 347013113R00 | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izo | m2 | 2.04 | 0 | 0 | 0.0129 | 0.02632 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | 347091081R00 | Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 26.2777 |  | 0 |  |  | DIL
46 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 4.7206 | 0 | 0 | 2.5251 | 11.92 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.42208 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.43111 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
48 | 411351205R00 | Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa | m2 | 28.73 | 0 | 0 | 0.04252 | 1.2216 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 411351206R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa | m2 | 28.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 411351903R00 | Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01711 | 0.01711 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 411351801R00 | Bednění čel stropních desek, zřízení | m | 33.085 | 0 | 0 | 0.03047 | 1.0081 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
52 | 411351802R00 | Bednění čel stropních desek, odstranění | m | 33.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
53 | 413321414R00 | Nosníky z betonu železového C 25/30 | m3 | 0.80125 | 0 | 0 | 2.5251 | 2.0232 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
54 | 413351107R00 | Bednění nosníků - zřízení | m2 | 5.567 | 0 | 0 | 0.0577 | 0.32122 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
55 | 413351108R00 | Bednění nosníků - odstranění | m2 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 413351213R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení | m2 | 4.285 | 0 | 0 | 0.00633 | 0.02712 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 413351214R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění | m2 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 413361821R00 | Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.15384 | 0 | 0 | 1.0194 | 0.15682 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 0.66825 | 0 | 0 | 2.5251 | 1.6874 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0.27263 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.27717 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.00782 | 0.06334 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 430321414R00 | Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 | m3 | 1.2516 | 0 | 0 | 2.5251 | 3.1604 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 | 430361821R00 | Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) | t | 0.14685 | 0 | 0 | 1.0209 | 0.14993 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 | 431351125R00 | Bednění podest a podstup.desek křivočar.- zřízení | m2 | 8.344 | 0 | 0 | 0.05476 | 0.45692 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 431351126R00 | Bednění podest a podstup.desek křivočar.odstranění | m2 | 8.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
67 | 434311116R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 | m | 19.898 | 0 | 0 | 0.11369 | 2.2622 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 3.6015 | 0 | 0 | 0.01693 | 0.06097 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 3.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 28.52 | 0 | 0 | 0.0119 | 0.33939 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 3.89 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.04672 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 416091081R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
73 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | 447113122RZ1 | Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.12,5, bez dodávky a montáže izolace | m2 | 37.7324 | 0 | 0 | 0.01332 | 0.5026 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
75 | 447113124RZ1 | Podkroví SDK,OK CD,záv.krokv.izolace,1xRFI tl.12,5, bez dodávky a montáže izolace | m2 | 5.7681 | 0 | 0 | 0.01332 | 0.07683 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 447191083R00 | Příplatek k podhledu v podkroví,SDK plochy do 10m2 | m2 | 43.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 | 416091071RT1 | Příplatek za opláštění ostění střešního okna, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 0.01668 | 0.03336 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | 442264517R00 | Revizní dvířka do SDK podhledu, 800x600 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.01709 | 0.03418 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 10.8209 |  | 0 |  |  | DIL
79 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 10.8838 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00044 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
80 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 4.81 | 0 | 0 | 0.05123 | 0.24642 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 44.1346 | 0 | 0 | 0.03921 | 1.7305 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
82 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 181.2446 | 0 | 0 | 0.04766 | 8.6381 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
83 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 3.4767 | 0 | 0 | 0.05369 | 0.18666 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
84 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 40.6955 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01872 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 1.6155 |  | 0 |  |  | DIL
85 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 10.8838 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00044 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
86 | 622311016R00 | Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 160 mm | m | 19.91 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00737 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | 622311515R00 | Izolace suterénu Baumit XPS tl. 160 mm, bez PÚ | m2 | 25.883 | 0 | 0 | 0.01021 | 0.26427 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
88 | 622311525RU1 | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 160 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 | m2 | 8.9595 | 0 | 0 | 0.01927 | 0.17265 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
89 | 622311135RT3 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact | m2 | 81.4988 | 0 | 0 | 0.01386 | 1.1296 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
90 | 622311150RT3 | Baumit, povrchová úprava ostění KZS s EPS F, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact | m2 | 3.4141 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.03353 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
91 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 8.85 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
92 | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou | m | 21.338 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00235 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
93 | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. | m | 8.85 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00469 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
94 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 5.75 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 20.7808 |  | 0 |  |  | DIL
95 | 631312711R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 | m3 | 3.421 | 0 | 0 | 2.525 | 8.638 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
96 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
97 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 | t | 0.11563 | 0 | 0 | 1.0633 | 0.12294 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
99 | 632451011R00 | Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm | m2 | 1.0025 | 0 | 0 | 0.04095 | 0.04105 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
100 | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I | m3 | 1.6883 | 0 | 0 | 1.837 | 3.1013 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 | 631571002R00 | Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I | m3 | 1.6883 | 0 | 0 | 1.837 | 3.1013 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
102 | 632921913R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 11.255 | 0 | 0 | 0.27827 | 3.1319 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
103 | 632921929R00 | Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy | m | 20.51 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.03692 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
104 | 639561111R00 | Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý | m | 22.51 | 0 | 0 | 0.11583 | 2.6073 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.76536 |  | 0 |  |  | DIL
105 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 5.75 | 0 | 0 | 0.00486 | 0.02795 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0.01897 | 0.15176 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | 5533300105R | Zárubeň ocelová ZHtm 1970/600 L, P, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
108 | 5533300115R | Zárubeň ocelová ZHtm 1970/700 L, P, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 3 | 0 | 0 | 0.0104 | 0.0312 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
109 | 5533300125R | Zárubeň ocelová ZHtm 1970/800 L, P, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0212 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
110 | 5533300135R | Zárubeň ocelová ZHtm 1970/900 L, P, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
111 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním | kus | 1 | 0 | 0 | 0.49075 | 0.49075 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
112 | 5533300136R | Zárubeň ocelová ZHtm 1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.0113 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
113 | 900 R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, stavební přípomoce | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 1.962 |  | 0 |  |  | DIL
114 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 101.565 | 0 | 0 | 0.01838 | 1.8668 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
115 | 941941191RT4 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté | m2 | 101.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
116 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 101.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
117 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 63.61 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.07697 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
118 | 941955101R00 | Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m | m2 | 5.96 | 0 | 0 | 0.00306 | 0.01824 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0.03077 |  | 0 |  |  | DIL
119 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 69.57 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00278 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
120 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
121 | 44984124R | Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
122 | 953761131R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 125 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | 0.00832 | 0.01248 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.08795 |  | 51.0184 |  |  | DIL
123 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.9141 |  |  | POL1_0
124 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 14.2124 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.01819 | 1.8 | 25.5823 |  |  | POL1_0
125 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 6.8679 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0046 | 0.184 | 1.2637 |  |  | POL1_0
126 | 963053936R00 | Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných | m2 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.90504 |  |  | POL1_0
127 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 3.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7.2456 |  |  | POL1_0
128 | 965042231RT3 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny nad 20 cm | m3 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1673 |  |  | POL1_0
129 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 3.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 965044121R00 | Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem | m2 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.5264 |  |  | POL1_0
131 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00136 |  |  | POL1_0
132 | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.022 |  |  | POL1_0
133 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
134 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
135 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 1.5668 | 0 | 0 | 0.00219 | 0.00343 | 0.075 | 0.11751 |  |  | POL1_0
136 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.05 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.00591 | 0.088 | 0.4444 |  |  | POL1_0
137 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.00979 |  |  | POL1_0
138 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00168 |  |  | POL1_0
139 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01586 |  |  | POL1_0
140 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.13568 |  |  | POL1_0
141 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 | m2 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.41806 |  |  | POL1_0
142 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 |  |  | POL1_0
143 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 |  |  | POL1_0
144 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 58.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.81249 |  |  | POL1_0
145 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 29.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.1471 |  |  | POL1_0
146 | 765321811R00 | Demontáž azbestocem.čtverců na laťování, do suti, odborná demontáž | m2 | 29.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.38247 |  |  | POL1_0
147 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie | m2 | 29.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0053 |  |  | POL1_0
148 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.01724 |  |  | POL1_0
149 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.00678 |  |  | POL1_0
150 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.01052 |  |  | POL1_0
151 | 764391821R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° | m | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.01958 |  |  | POL1_0
152 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 2.1535 |  |  | POL1_0
153 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.71104 | 0 | 0 | 0.00182 | 0.00129 | 1.8 | 1.2799 |  |  | POL1_0
154 | 975021211R00 | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm | m | 1.1 | 0 | 0 | 0.04957 | 0.05453 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
155 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.189 |  |  | POL1_0
156 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.07344 |  |  | POL1_0
157 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
158 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
159 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
160 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
161 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
162 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 50.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
163 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky | t | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
164 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 148.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.47536 |  | 0 |  |  | DIL
165 | 711111001RT1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci | m2 | 43.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
166 | 711112001RT1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci | m2 | 22.3987 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00381 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
167 | 11163111R | Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL | kg | 30.7462 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03075 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
168 | 711141559RT1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 43.2675 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.01774 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
169 | 711142559RT1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 22.3987 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.01299 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
170 | 628522691R | Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral | m2 | 75.5162 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.33982 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
171 | 711747288R00 | Opracování prostupů,pásy,příruba,tmel,D do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
172 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 14.9638 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00314 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
173 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 14.9638 | 0 | 0 | 0.00368 | 0.05507 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
174 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 17.692 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00566 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
175 | 711212602R00 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 14 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00602 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
176 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.8157 |  | 0 |  |  | DIL
177 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
178 | 283763206R | Deska Styrodur 3000 CS 1265 x 615 x 100 mm zelená, hladká s polodrážkou | m2 | 39.081 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.12897 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
179 | 63151435.AR | Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm | m2 | 32.76 | 0 | 0 | 0.003 | 0.09828 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
180 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 68.42 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
181 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 92.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
182 | 713111121RT2 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 20.25 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.01681 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
183 | 63151408R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm | m2 | 21.2625 | 0 | 0 | 0.0048 | 0.10206 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
184 | 63151410R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 140 mm | m2 | 21.2625 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.11907 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
185 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 30.375 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00699 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
186 | 63151414.AR | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm | m2 | 31.8938 | 0 | 0 | 0.008 | 0.25515 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
187 | 63151402R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm | m2 | 31.8938 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.07655 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
188 | 713111211RK6 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N AL170 speciál | m2 | 50.625 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.01114 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
189 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.06397 |  | 0 |  |  | DIL
190 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
191 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.02268 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
192 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 17 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00799 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
193 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.02736 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
194 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
195 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
196 | 721194199RM1 | Propojení na stávající potrubí PVC 150 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
197 | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
198 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
199 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
200 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.04787 |  | 0 |  |  | DIL
201 | 722171212R00 | Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
202 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 35 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0161 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
203 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 8 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00464 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
204 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 35 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00105 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
205 | 722181212RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 8 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
206 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00704 | 0.00704 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
207 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
208 | 722220112R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 20 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.0148 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
209 | 722231162R00 | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
210 | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
211 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
212 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 50 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
213 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.40955 |  | 0 |  |  | DIL
214 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
215 | 286967561R | Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm, pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování | kus | 2 | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
216 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
217 | 286967590R | Modul-WC Duofix AquaClean 8000, AP, h=112 cm, pro suchý proces, pro zabudování do stěny | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
218 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
219 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 3 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00267 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
220 | 642400531R | Mísa klozetová závěsná DEEP hluboké splachování, bílá | kus | 3 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0465 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
221 | 551673931R | Sedátko klozetové DEEP č. 893281 bílé | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.00399 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
222 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 4 | 0 | 0 | 0.00141 | 0.00564 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
223 | 642153251R | Umyvadlo DEEP 55x42 cm 1 otv. pro baterii, bílé, lze do nábytku | kus | 2 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
224 | 642213891R | Umývátko DEEP s otvorem pro bat. 45x37 cm, bílé | kus | 2 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
225 | 725219502R00 | Montáž sloupu k umývadlu | soubor | 4 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
226 | 64291380.AR | Sloup DEEP 819610###.0001 bílý | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.0412 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
227 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
228 | 642812141R | Dřez Nova Pro keramický 600x500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
229 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
230 | 642938000R | Vanička sprch. keram. čtverec Connect 900x900 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
231 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
232 | 55428083.AR | Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm, SKRH 2/90 P | kus | 1 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
233 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.00392 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
234 | 64251341R | Pisoár keram. SLP23RZ Caprino s integ napá zdrojem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
235 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00309 | 0.00309 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
236 | 64271101R | Výlevka MIRA se sklopnou plastovou mřížkou, bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
237 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
238 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
239 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
240 | 725835111RT1 | Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.00134 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
241 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 14 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00238 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
242 | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
243 | 28654741R | HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00069 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
244 | 725860180R00 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
245 | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
246 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
247 | 725860227R00 | Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
248 | 725860169R00 | Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL431, D 40,50 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
249 | 725539105R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 160 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.02882 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
250 | 484387133R | Ohřívač vody el.zásobníkový OKCE 200 litrů,stac. | kus | 1 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
251 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 736 | Podlahove vytapeni |  |  |  | 0 |  | 0.00027 |  | 0 |  |  | DIL
252 | 736212108R00 | Vytápění DEVI, kabely DTIP-18, plocha 10-20 m2 | m2 | 13.33 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
253 | 998736101R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m | t | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 2.4387 |  | 0 |  |  | DIL
254 | 762083120R00 | Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
255 | 762085153R00 | Hoblování tesařských prvků - ručně | m2 | 11.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
256 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 16 | 0 | 0 | 0.00332 | 0.05312 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
257 | 311710171R | Kotva pozednice | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
258 | 762332110R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 45.976 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.04552 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
259 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 82.668 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.08184 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
260 | 60511090R | Řezivo SM středové jakost I | m3 | 1.7908 | 0 | 0 | 0.55 | 0.98495 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
261 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 68.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
262 | 60715390R | Deska dřevovláknitá STEICO roof tl. 20 mm, 1350x600 mm | m2 | 75.7027 | 0 | 0 | 0.004 | 0.30281 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
263 | 762342203R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm | m2 | 68.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
264 | 762342204R00 | Montáž kontralatí přibitím | m2 | 68.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
265 | 60517103R | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm | m3 | 0.91107 | 0 | 0 | 0.55 | 0.50109 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
266 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci | m | 28.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
267 | 60515801R | Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% | m3 | 0.0754 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0377 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
268 | 762341620RT3 | Bednění okapových říms z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm | m2 | 12.006 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.12354 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
269 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB | m3 | 2.7019 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.04458 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
270 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 4.3572 | 0 | 0 | 0.02357 | 0.1027 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
271 | 763613132RT1 | M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov., bez dodávky desek | m2 | 15.2171 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00107 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
272 | 60726120R | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 15 mm | m2 | 16.7388 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.15902 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
273 | 762895000R00 | Spojovací prostředky pro montáž stropů | m3 | 0.25108 | 0 | 0 | 0.00311 | 0.00078 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
274 | 762991111R00 | Montáž a demontáž stavebního vrátku | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
275 | 762991121R00 | Pronájem lanového stavebního vrátku | den | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
276 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.09595 |  | 0 |  |  | DIL
277 | 764339210R00 | Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.00677 | 0.00677 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
278 | 764352203R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 13.8 | 0 | 0 | 0.00308 | 0.0425 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
279 | 764359211R00 | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
280 | 764454202R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm | m | 8.8 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.02314 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
281 | 764410240RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm, lepení Enkolitem | m | 5.75 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.01225 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
282 | 764341230R00 | Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 160 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00389 | 0.00389 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
283 | 764341240R00 | Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.0041 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
284 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 3.3012 |  | 0 |  |  | DIL
285 | 765312611R00 | Krytina Stodo 12 střech jednoduchých, režná | m2 | 68.8206 | 0 | 0 | 0.04506 | 3.1011 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
286 | 765312614R00 | Příplat.za tašky pro připojení hřebene,Stodo režná | m | 6.9 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.00718 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
287 | 765312617R00 | Přiřezání a uchycení tašek, Stodo 12 | m | 15.334 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00491 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
288 | 765312631R00 | Hřeben s větracím pásem kovovým, režný | m | 7.2 | 0 | 0 | 0.00878 | 0.06322 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
289 | 765312661R00 | Ukončení plochy taškami okraj.levými,Stodo,režná | m | 4.987 | 0 | 0 | 0.00849 | 0.04234 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
290 | 765312664R00 | Ukončení plochy taškami okraj.pravými,Stodo,režná | m | 4.987 | 0 | 0 | 0.00851 | 0.04244 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
291 | 765312674R00 | Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0062 | 0.0062 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
292 | 765312682R00 | Taška prostupová s nástav.pro anténu,Stodo,režná | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00385 | 0.00385 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
293 | 765312687R00 | Taška prostupová s nástavcem odvětrání,Stodo,režná | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00385 | 0.00385 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
294 | 765312685R00 | Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast,Tondach | m | 13.8 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00331 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
295 | 765312696R00 | Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá | m | 13.8 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.00704 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
296 | 765901106R00 | Fólie podstřeš.Tondach Tuning Fol Mono double tape | m2 | 68.8206 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.01583 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
297 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.56677 |  | 0 |  |  | DIL
298 | 766624042R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
299 | 766624047R00 | Montáž zateplovací sady pro střešní okna | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
300 | 6114050056R | Okno střešní GLU 0066 MK06 š. 78 x v. 118 cm Velux | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0447 | 0.0447 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
301 | 611403056R | Lemování okna Velux EDW 2000 MK06 78 x 118 cm, se zateplovací sadou, pro profilovou krytinu, šedá manžeta | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00728 | 0.00728 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
302 | 28323406R | Fólie parotěsná PE Velux BBX 0000 MK06 78 x 118 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.00099 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
303 | 766624046R00 | Montáž střešních oken rozměr 66/118 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
304 | 611407165R | Výlez střešní Roto WDA R35 K WD Al 6/11 65x118 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
305 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
306 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů | kus | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
307 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů | kus | 3 | 0 | 0 | 0.017 | 0.051 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
308 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů | kus | 2 | 0 | 0 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
309 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
310 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, 16 dekorů | kus | 1 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
311 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
312 | 61165612R | Dveře protipožární EW15 plné 90x197 cm CPL 0,2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
313 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
314 | 54914636R | Dveřní kování klíč | kus | 6 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
315 | 54914637R | Dveřní kování WC zámek | kus | 3 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
316 | 766669921R00 | Montáž zámku | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
317 | 54926045R | Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0027 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
318 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním | m | 23.002 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00046 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
319 | 766711021RT3 | Montáž vstupních dveří s vypěněním, na úchytky a chem. maltu (do křehkých materiálů) | m | 9.108 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00046 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
320 | 766711097R00 | Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm | m | 1.1 | 0 | 0 | 0.00672 | 0.00739 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
321 | 766601229RT3 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm | m | 32.11 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00385 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
322 | O/02 | Okno plastové jednodílné 100 x 108,3 cm OS | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
323 | O/03 | Okno plastové 2dílné se sloupkem 175 x 150 cm OS/O | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
324 | O/04 | Okno plastové 2dílné se sloupkem 175 x 150 cm OS/O | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
325 | O/05 | Okno plastové 2dílné se sloupkem 125 x 150 cm OS/O | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0299 | 0.0299 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
326 | D2 | Dveře plastové 1křídlové 110x207 cm O | kus | 1 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
327 | 766810010RAB | Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 150 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 |  |  | POL2_0
328 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.17287 |  | 0 |  |  | DIL
329 | 767221120R00 | Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 25 kg | m | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
330 | 55314050R | Zábradlí schodišťové ocelové | m | 5.81 | 0 | 0 | 0.025 | 0.14525 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
331 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, kotvící věncové táhla | kg | 22.824 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00137 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
332 | 13358528R | Ocel pásová jakost S235 80x5,0 mm, 11375 | t | 0.026248 | 0 | 0 | 1 | 0.02625 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
333 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.9225 |  | 0 |  |  | DIL
334 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
335 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 28.2 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00592 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
336 | 771275511R00 | Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM | m | 19.9 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.04856 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
337 | 771275521R00 | Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM | m | 19.9 | 0 | 0 | 0.00202 | 0.0402 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
338 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro schodiště | m | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
339 | 771277808R00 | Hrana stupně profil TREP - S výšky 10 mm | m | 19.9 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00458 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
340 | 771475014RW1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, AD 590 (flex.lepidlo), GF DRY (spár.hmota), RAKO | m | 28.635 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.01919 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
341 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 28.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
342 | 771575109RW1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, AD 590 (flex.lepidlo), GF DRY (spár.hmota), RAKO | m2 | 20.06 | 0 | 0 | 0.00952 | 0.19097 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
343 | 597623142R | Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat | m2 | 33.9574 | 0 | 0 | 0.018 | 0.61123 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
344 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
345 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 46.335 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00185 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
346 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0.38219 |  | 0 |  |  | DIL
347 | 775413121R00 | Podlahové lišty připevněné vruty, DB 6/1,5 cm | m | 45.72 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.03338 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
348 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
349 | 61193703R | Podlaha laminát. Emotion Classic 32 1-lam tl. 8 mm, 1292x193 mm, zátěž 32 | m2 | 49.687 | 0 | 0 | 0.007 | 0.34781 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
350 | 775542011R00 | Fólie PE pod lamelové podlahy | m2 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
351 | 775542022R00 | Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy | m2 | 45.17 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00045 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
352 | 775981112R00 | Lišta hliníková přechod.,stejná výška vlys.podlah. | m | 3.9 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00055 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
353 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.00467 |  | 0 |  |  | DIL
354 | 776971210R00 | Rohož textilní Rinwell tl. 10 mm | m2 | 0.825 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0033 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
355 | 776976345R00 | Náběhový rám Al široký šířky 45 mm | m | 3.7 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00137 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
356 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.00467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.77926 |  | 0 |  |  | DIL
357 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 44.1346 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00927 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
358 | 781475114RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota | m2 | 44.1346 | 0 | 0 | 0.00398 | 0.17566 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
359 | 597813601R | Obkládačka 20x20 bílá lesk, Color One | m2 | 48.5481 | 0 | 0 | 0.0122 | 0.59229 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
360 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 17.692 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00177 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
361 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová k obkladům | m | 2.7 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
362 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00763 |  | 0 |  |  | DIL
363 | 783726200R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak | m2 | 23.8574 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00763 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.08009 |  | 0 |  |  | DIL
364 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 189.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
365 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 189.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
366 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky | m2 | 69.57 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.02435 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
367 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 265.4405 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.01858 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
368 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 265.4405 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.03716 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
369 | 210 | Elektromontáže, viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
370 | 240 | Vzduchotechnika, viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
371 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
372 | 004111020R | Vypracování dílenské dokumentace | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
373 | 005121010R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
374 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
375 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
376 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
377 | 005124010R | Rozbor vody | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[11 empty] | 15 | 21
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | SUM
POPUZIV
END

## ESI
p.č. | položka | m.j. | počet | cena/j. | cena celkem
1 | Úprava rozvaděče měření RE – dle výkr. č. E 5 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Úprava a přezbrojení rozvaděče RH – dle výkr. č. E 5 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Nový rozvaděč přístavby RPK – dle výkr. č. E 6 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Výměna pojistek 3x63A v pojistkové skříni ČEZ | ks | 3 | 0 | 0
5 | Jednopólový spínač 1 - 10A/250V, komplet | ks | 7 | 0 | 0
6 | Jednopólový spínač se signálkou 1S – 10A/250V, komplet | ks | 6 | 0 | 0
7 | Sériový spínač 5 – 10A/250V, komplet | ks | 1 | 0 | 0
8 | Přepínač střídavý 6 - 10A/250V, komplet | ks | 8 | 0 | 0
9 | Přepínač křížový 7 - 10A/250V, komplet | ks | 1 | 0 | 0
10 | Tlačítkový spínač 10A/250V, komplet | ks | 3 | 0 | 0
11 | Senzorový pohybový spínač 10A/250V, IP44 komplet | ks | 1 | 0 | 0
12 | Sporáková přípojka před boiler 10A/250V, komplet | ks | 1 | 0 | 0
13 | Zásuvka jednonásobná 16A/250V, komplet | ks | 14 | 0 | 0
14 | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou 16A/250V, komplet ABB 5513A-C02357 | ks | 6 | 0 | 0
15 | Stropní svítidlo | ks | 10 | 0 | 0
16 | Stropní svítidlo IP44 | ks | 1 | 0 | 0
17 | Nástěnné svítidlo | ks | 5 | 0 | 0
18 | Nástěnné svítidlo venkovní IP44 | ks | 1 | 0 | 0
19 | Připojení el. podlahového topení | ks | 5 | 0 | 0
20 | Připojení el. automatického splachování | ks | 1 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 40 | 0 | 0
22 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 215 | 0 | 0
23 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | m | 132 | 0 | 0
24 | Kabel CYKY-J 5 x 6 | m | 21 | 0 | 0
25 | Zemnící vodič FeZn pr. 10 mm | m | 5 | 0 | 0
26 | Vodič CYA 4 žl./zel. | m | 8 | 0 | 0
27 | Trubkování pro TV – ohebná trubka ø 25 mm | m | 20 | 0 | 0
28 | - koax kabel | m | 24 | 0 | 0
29 | - TV router | ks | 1 | 0 | 0
30 | - přístrojová krabice | ks | 3 | 0 | 0
31 | Trubkování pro datové rozvody od RACK |  |  | 0
32 | - data kabel | m | 38 | 0 | 0
33 | - ohebná trubka ø 25 mm | m | 32 | 0 | 0
34 | - přístrojová krabice | ks | 4 | 0 | 0
35 | Krabice, svorky a další instal. materiál | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
39 | - demontáž stávající el. instalace | hod | 10 | 0 | 0
40 | - zjištění stávajícího stavu el. instalace | hod | 5 | 0 | 0
41 | - zjištění a odpojení demontovaných obvodů | hod | 3 | 0 | 0
42 | Zemnící pásek FeZn 30/4 mm | m | 45 | 0 | 0
43 | FeZn vodič ø 10mm ke svorce ZK | m | 4 | 0 | 0
44 | Nerez vodič ø 8 mm připojení klimajednotky | m | 6 | 0 | 0
45 | Svorky SR | ks | 12 | 0 | 0
48 | Vodič AlMgSi ø 8 mm vč. svorek SS, SO, SK | m | 42 | 0 | 0
49 | 2 svody ø 8 mm ukončeny ve zkušební svorce | m | 10 | 0 | 0
50 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci (průrazy, vrtání) | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Připojení TZB zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
52 | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0
53 | Certifikované utěsnění prostupů | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Kabelové štítky | kpl | 1 | 0 | 0
55 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
56 | Zajištění dokumentace pro údržbu | kpl | 1 | 0 | 0
57 | Proškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
0

## VZT
13. Specifikace
| položka |  |  |  | m.j. | počet | cena/j. | cena celkem
Zařízení č.1 – Větrání zázemí hasičské zbrojnice
1.1 | Ventilátor | RK 200 |  | Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0
| 100W, 230 V, 0,4A | [5 empty] | 0
| + regulátor REB 1 |  |  | Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0
| + spojovací manžety VBM 200 |  |  | Elektrodesign | ks | 2 | 0 | 0
1.2 | Ventilátor | RK 160 |  | Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0
| 68W, 230V, 0,3A | [5 empty] | 0
| + regulátor REB 1 |  |  | Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0
| + spojovací manžety VBM 160 |  |  | Elektrodesign | ks | 2 | 0 | 0
1.3 | Ventilátor | EB 100 N T |  | Elektrodesign | ks | 1 | 0 | 0
| 28W, 230V | [5 empty] | 0
1.4 | Zpětná klapka | 200 | potrubní, samočinná |  | ks | 1 | 0 | 0
| instalovat do stoupačky výfuku z klubovny těsně pod střechu | [5 empty] | 0
1.5 | Zpětná klapka | 160 | potrubní, samočinná |  | ks | 2 | 0 | 0
| jeden kus instalovat do stoupačky výfuku z hygienických zařízení těsně pod střechu | [5 empty] | 0
1.6 | Zpětná klapka | 100 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.7 | Stříška | 200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.8 | Stříška | 160 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.9 | Talířový ventil | 125 | odsávací |  | ks | 2 | 0 | 0
1.10 | Talířový ventil | 100 | odsávací |  | ks | 1 | 0 | 0
1.11 | Vyústka do kruhového potrubí | 525x75 | s regulací |  | ks | 2 | 0 | 0
1.12 | Tlumič hluku | 200/900 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.13 | Tlumič hluku | 160/900 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Ohebná hadice | 125 | sono |  | bm | 2 | 0 | 0
1.15 | Ohebná hadice | 100 | sono |  | bm | 1 | 0 | 0
1.16 | Spiro potrubí | 200 |  |  | bm | 9 | 0 | 0
1.17 | Spiro potrubí | 160 |  |  | bm | 6 | 0 | 0
1.18 | Spiro potrubí | 100 |  |  | bm | 5 | 0 | 0
1.19 | Tepelná izolace | tl. 10mm | K-flex H Duct | Izoltech | m2 | 5 | 0 | 0
| izolovat obě stoupačky | [5 empty] | 0
1.20 | Regulační klapka | 100 | ruční |  | ks | 1 | 0 | 0
1.21 | Neobsazeno | [5 empty] | 0
| Tvarovky | [5 empty] | 0
1.22 | Nástavec | 525x75/300+ |  |  | ks | 2 | 0 | 0
1.23 | Oblouk | 200/-90 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.24 | Oblouk | 200/-45 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.25 | Rozbočka | 200-200-200 | 45o |  | ks | 1 | 0 | 0
| dno zaslepit a napojit na ZTI – odvod kondenzátu | [5 empty] | 0
1.26 | Oblouk | 100/-90 |  |  | ks | 2 | 0 | 0
1.27 | Rozbočka | 160-160-100 |  |  | ks | 2 | 0 | 0
1.28 | Přechod | 160-125 |  |  | ks | 2 | 0 | 0
1.29 | Rozbočka | 160-160-160 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.30 | Oblouk | 160/-90 |  |  | ks | 3 | 0 | 0
1.31 | Oblouk | 160/-30 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.32 | Oblouk | 160/-45 |  |  | ks | 3 | 0 | 0
1.33 | Rozbočka | 160-160-160 | 45o |  | ks | 1 | 0 | 0
| dno zaslepit a napojit na ZTI – odvod kondenzátu | [5 empty] | 0
1.34 | Závěsový, těsnící a montážní materiál |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.35 | Montáž a kompletace zařízení č. 1 |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
| Zařízení č.2 – Vytápění | [5 empty] | 0
2.1 | Venkovní jednotka | 5MXM90N |  | Daikin | ks | 1 | 0 | 0
| 230V, 50Hz, rozběhový 11,8A, jištění 30A | [5 empty] | 0
2.2 | Vnitřní jednotka | FTXA35AW | 3,5kW | Daikin | ks | 2 | 0 | 0
2.3 | Venkovní jednotka | CTXA15AW | 1,5kW | Daikin | ks | 2 | 0 | 0
2.4 | Cu potrubí |  |  |  | bm | 80 | 0 | 0
2.5 | Odvod kondenzátu |  |  |  | bm | 30 | 0 | 0
2.6 | Závěsový, těsnící a montážní materiál |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.7 | Montáž a kompletace zařízení č. 2 |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
[7 empty] | Přívod vzduchu | Fresh 80 TL-F dBS | Nativa